2015年9月期初教学检查内容-实验室方面

一、实验室新学期开课准备情况：（主要前两周开课实验室）

1、新学期开课所需试剂耗材是否备齐。

2、仪器设备是否处于正常工作状态；维护保养情况；是否按要求进行校验和标定等。

3、实验室内是否整洁，仪器设备布局是否合理。

二、实验室安全检查重点内容：（全部实验室？理工科实验室？）

1、是否制定实验室安全应急预案；有无应急电话号码、应急设施和用品的位置说明。

2、实验室仪器设备的维护、保养工作是否落实专人；对具有危险性和安全隐患的设备是否采取必要的安全防范措施。

3、实验样品、实验材料等是否妥善保管、存储、处理，并作好详细记录；有无乱扔、乱放、随意倾倒现象。

4、实验室水电安全：对实验室的电源、水源等进行检查，排查安全隐患，相关记录情况；固定电源插座有无拆装、改线，有无乱接、乱拉电线现象。有无违规使用电加热器具（包括各种电炉、电取暖器、热得快、电吹风等）。

5、是否按要求配置消防器材、烟雾报警、监控系统、应急喷淋、洗眼装置、通风系统（必要时需加装吸收系统）、防护罩、警戒隔离等安全设施，并指定专人负责管理。

6、消防器材是否定点存放，性能情况，有无损坏、挪作他用现象；过期的消防器材有无及时更换。疏散通道、安全出口、消防车通道等是否畅通。

7、生物、化学相关实验室：是否按要求进行化学危险物品管理和存储，购置、领用、使用、回收、销毁的全过程记录是否齐全，物品台账与使用登记账、库存物资之间的账账相符、账实相符情况。必要的专业防护装备是否配备。废弃的危险化学品是否统一收集处置。

8、有气瓶实验室：承压气瓶的存放、使用是否符合规定，气瓶使用前是否进行安全状况检查，有无不符合安全技术要求的气瓶入库和使用。易燃气体气瓶与助燃气体气瓶有无混放；贮存条件是否符合要求。

9、生物实验室：细菌、病毒、疫苗等物品是否落实专人负责管理，是否建立审批、领取、储存、发放登记制度；对含有病原体的废弃物，是否集中存放，定期统一销毁，严禁随意丢弃。

10、实验室有无辐射装置。

11、对实验废弃物有无实行分类收集和存放，是否做无害化处理、包装和标识，有无随意排放废气、废液、废渣现象。

12、实验室安全宣传教育及培训情况。

13、实验室安全制度及责任制落实情况。

14、实验室安全工作档案建立健全情况。